**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 5 марта 2011 года N 169н

**Об утверждении**[**требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам**](http://docs.cntd.ru/document/902267197)

В целях реализации [статьи 223 Трудового кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901807664) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.3; 2006, N 27, ст.2878; 2009, N 48, ст.5717) и в соответствии с [пунктом 5.2.100.90 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901901770), утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321](http://docs.cntd.ru/document/901901770) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898; 2005, N 2, ст.162; 2006, N 19, ст.2080; 2008, N 11, ст.1036; N 15, ст.1555; N 23, ст.2713; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; N 48, ст.5618; 2009, N 2, ст.244; N 3, ст.378; N 6, ст.738; N 12, ст.1427, 1434; N 33, ст.4083, 4088; N 43, ст.5064; N 45, ст.5350; 2010, N 4, ст.394; N 11, ст.1225; N 25, ст.3167; N 26, ст.3350; N 31, ст.4251; N 35, ст.4574; N 52, ст.7104; 2011, N 2, ст.339),

приказываю:

1. Утвердить требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам согласно [приложению](http://docs.cntd.ru/document/902267197).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

Министр
Т.Голикова

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
11 апреля 2011 года,
регистрационный N 20452

Приложение
к приказу Минздравсоцразвития России
от 5 марта 2011 года N 169н

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование изделий медицинского назначения | Нормативный документ | Форма выпуска (размеры) | Количество (штуки, упаковки) |  |
|  | 1 | Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран |  |
|  | 1.1 | Жгут кровоостанавливающий | ГОСТ Р ИСО 10993-99 |  | 1 шт. |  |
|  | ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 года N 862-ст. Издательство стандартов, 1999. |  |
|  | 1.2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | [ГОСТ 1172-93](http://docs.cntd.ru/document/1200022099) | 5 м х 5 см | 1 шт. |  |
|  | [ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия"](http://docs.cntd.ru/document/1200022099). Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт [ГОСТ 1172-93](http://docs.cntd.ru/document/1200022099) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 года. Издательство стандартов, 1995. |  |
|  | 1.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | [ГОСТ 1172-93](http://docs.cntd.ru/document/1200022099) | 5 м х 10 см | 1 шт. |  |
|  | 1.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | [ГОСТ 1172-93](http://docs.cntd.ru/document/1200022099) | 7 м х 14 см | 1 шт. |  |
|  | 1.5 | Бинт марлевый медицинский стерильный | [ГОСТ 1172-93](http://docs.cntd.ru/document/1200022099) | 5 м х 7 см | 1 шт. |  |
|  | 1.6 | Бинт марлевый медицинский стерильный | [ГОСТ 1172-93](http://docs.cntd.ru/document/1200022099) | 5 м х 10 см | 2 шт. |  |
|  | 1.7 | Бинт марлевый медицинский стерильный | [ГОСТ 1172-93](http://docs.cntd.ru/document/1200022099) | 7 м х 14 см | 2 шт. |  |
|  | 1.8 | Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой | [ГОСТ 1179-93](http://docs.cntd.ru/document/1200022100) |  | 1 шт. |  |
|  |  [ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия"](http://docs.cntd.ru/document/1200022100). Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт [ГОСТ 1179-93](http://docs.cntd.ru/document/1200022100) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 года. Издательство стандартов, 1995. |  |
|  | 1.9 | Салфетки марлевые медицинские стерильные | [ГОСТ 16427-93](http://docs.cntd.ru/document/1200022105) | Не менее 16 х 14 см N 10 | 1 уп. |  |
|  | [ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия"](http://docs.cntd.ru/document/1200022105). Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт [ГОСТ 16427-93](http://docs.cntd.ru/document/1200022105) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 года. Издательство стандартов, 1995. |  |
|  | 1.10 | Лейкопластырь бактерицидный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 4 см х 10 см | 2 шт. |  |
|  | 1.11 | Лейкопластырь бактерицидный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 1,9 см х 7,2 см | 10 шт. |  |
|  | 1.12 | Лейкопластырь рулонный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 1 см х 250 см | 1 шт. |  |
|  | 2 | Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации |  |
|  | 2.1 | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" | ГОСТ Р ИСО 10993-99 |  | 1 шт. |  |
|  | 3 | Прочие изделия медицинского на значения |  |
|  | 3.1 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | [ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86)](http://docs.cntd.ru/document/1200022385) |  | 1 шт. |  |
|  | [ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) "Инструменты хирургические. Ножницы"](http://docs.cntd.ru/document/1200022385). Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 года N 160 межгосударственный стандарт [ГОСТ 21239-93](http://docs.cntd.ru/document/1200022385) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 года. Издательство стандартов, 1995. |  |
|  | 3.2 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 12,5 х 11,0 см | 5 шт. |  |
|  | 3.3 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | ГОСТ Р ИСО 10993-99 [ГОСТ Р 52238-2004](http://docs.cntd.ru/document/1200036304) [ГОСТ Р 52239-2004](http://docs.cntd.ru/document/1200036018)[ГОСТ 3-88](http://docs.cntd.ru/document/1200022109) | Размер не менее М | 2 пары |  |
|  | [ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые"](http://docs.cntd.ru/document/1200036304). Утвержден и введен в действие [постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 года N 103-ст](http://docs.cntd.ru/document/1200036304). Издательство стандартов, 2004. [ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые"](http://docs.cntd.ru/document/1200036018). Утвержден и введен в действие [постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 года N 104-ст](http://docs.cntd.ru/document/1200036018). Издательство стандартов, 2004. [ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые"](http://docs.cntd.ru/document/1200022109). Утвержден и введен в действие[постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 года N 2688](http://docs.cntd.ru/document/1200022109). Издательство стандартов, 1988. |  |
|  | 3.4 | Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками | ГОСТ Р ИСО 10993-99 |  | 2 шт. |  |
|  | 3.5 | Покрывало спасательное изотермическое | ГОСТ Р ИСО 10993-99, [ГОСТ Р 50444-92](http://docs.cntd.ru/document/1200022377) | Не менее 160 х 210 см | 1 шт. |  |
|  | 4 | Прочие средства |  |
|  | 4.1 | Английские булавки стальные со спиралью | [ГОСТ 9389-75](http://docs.cntd.ru/document/1200006467) | не менее 38 мм | 3 шт. |  |
|  | [ГОСТ 9389-75 "Проволока стальная углеродистая пружинная"](http://docs.cntd.ru/document/1200006467). Утвержден и введен в действие [постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 года N 1830](http://docs.cntd.ru/document/1200006467). Издательство стандартов, 1975. |  |
|  | 4.2 | Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам |  |  | 1 шт. |  |
|  | 4.3 | Футляр или сумка санитарная |  |  | 1 шт. |  |
|  | 4.4 | Блокнот отрывной для записей | [ГОСТ 18510-87](http://docs.cntd.ru/document/1200018074) | формат не менее А7 | 1 шт. |  |
|  | [ГОСТ 18510-87 "Бумага писчая. Технические условия"](http://docs.cntd.ru/document/1200018074). Утвержден и введен в действие [постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 года N 3628](http://docs.cntd.ru/document/1200018074). Издательство стандартов, 1985. |  |
|  | 4.5 | Авторучка | [ГОСТ 28937-91](http://docs.cntd.ru/document/1200015155) |  | 1 шт. |  |

[ГОСТ 28937-91 "Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний"](http://docs.cntd.ru/document/1200015155). Утвержден и введен в действие [постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 года N 295](http://docs.cntd.ru/document/1200015155). Издательство стандартов, 1991.

Примечания:

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - [Состав аптечки](http://docs.cntd.ru/document/902267197)), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (п.4.2 Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п.3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п.3.4 Состава аптечки);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п.1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п.п.4.4-4.5 Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п.п.1.2-1.12 Состава аптечки);

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" (п.2.1 Состава аптечки);

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п.1.9 Состава аптечки) и бинты (п.1.2-1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п.1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п.1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п.1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п.1.10-1.11 Состава аптечки);

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п.3.2 Состава аптечки);

е) покрывало спасательное изотермическое (п.3.5 Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.